附件7

建筑防水卷材产品质量监督抽查结果

本次抽查共抽取了新乡县、获嘉县、牧野区、卫滨区、经开区5个（县、区）5家企业生产的5批次建筑防水卷材产品。

本次抽查依据GB 18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》、GB/T 328.8-2007《沥青防水卷材试验方法论  第8部分  拉伸性能》、GB/T 328.10-2007《沥青防水卷材试验方法  第10部分  沥青和高分子防水卷材  不透水性》、GB/T 328.11-2007《沥青防水卷材试验方法  第11部分  沥青防水卷材  耐热性》、GB/T 328.14-2007《沥青防水卷材试验方法  第14部分  沥青防水卷材  低温柔性》、GB/T 328.20-2007《沥青防水卷材试验方法  第20部分  沥青防水卷材  接缝剥离强度》、GB/T 328.26-2007《沥青防水卷材  试验方法  第26部分  沥青防水卷材  可溶物含量（浸涂材料含量）》及《2018年下半年新乡市建筑防水卷材产品质量监督抽查实施方案》，对可溶物含量、耐热性、低温柔性、不透水性、拉力、延伸率、浸水后质量增加、热老化、渗油性、接缝剥离强度进行了检验。

经抽样检验，5批次产品全部符合标准要求。抽查结果见附表7。