窖井盖产品质量新乡市监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽取样品4套，其中2套作为检验样品，2套作为备用样品。

2 检验依据

表1CJ/T 121-2000再生树脂复合材料检查井盖

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 井盖形状 | CJ/T 121-2000 |
| 2 | 井盖与支座间的缝宽 | CJ/T 121-2000 |
| 3 | 支座支承面宽度 | CJ/T 121-2000 |
| 4 | 井盖的嵌入深度 | CJ/T 121-2000 |
| 5 | 井盖表面 | CJ/T 121-2000 |
| 6 | 井盖与支座表面 | CJ/T 121-2000 |
| 7 | 井盖与支座装配结构尺寸及公差 | CJ/T 121-2000 |
| 8 | 井盖接触面与支座支撑面的接触状况 | CJ/T 121-2000 |

表2JC 889-2001钢纤维混凝土检查井盖

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | JC 889-2001 |
| 2 | 尺寸偏差 | JC 889-2001 |

表3GB/T 23858-2009检查井盖

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 23858-2009 |
| 2 | 结构尺寸 | GB/T 23858-2009 |

表4CJ/T 511-2017铸铁检查井盖

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | CJ/T 511-2017 |
| 2 | 结构尺寸 | CJ/T 511-2017 |

表5CJ/T 327-2010球墨铸铁复合树脂检查井盖

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | CJ/T 327-2010 |
| 2 | 结构尺寸 | CJ/T 327-2010 |

表6CJ/T 211-2005聚合物基复合材料厂检查井盖

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 井盖形状 | CJ/T 211-2005 |
| 2 | 井盖与支座的缝宽 | CJ/T 211-2005 |
| 3 | 支座支承面 | CJ/T 211-2005 |
| 4 | 井盖的嵌入深度 | CJ/T 211-2005 |
| 5 | 井盖的最小重量 | CJ/T 211-2005 |
| 6 | 井盖表面 | CJ/T 211-2005 |
| 7 | 井盖与支座表面 | CJ/T 211-2005 |
| 8 | 井盖与支座装配结构尺寸 | CJ/T 211-2005 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

CJ/T 121-2000 再生树脂复合材料检查井盖

JC 889-2001钢纤维混凝土检查井盖

GB/T 23858-2009检查井盖

CJ/T 511-2017铸铁检查井盖

CJ/T 327-2010球墨铸铁复合树脂检查井盖

CJ/T 211-2005聚合物基复合材料厂检查井盖

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。