新乡市市场监督管理局

2025年度医疗器械监督抽检结果公告

（2026年第4号）

为加强医疗器械质量监督管理，保障医疗器械产品使用安全有效，根据《2025年新乡市医疗器械抽检工作方案》，新乡市市场监督管理局对全市医疗器械经营、使用单位进行了监督抽检。现将产品抽检结果公告（见附件）如下。
特此公告。

附件：2025年度新乡市医疗器械监督抽检产品名单

2026年3月17日

附件

2025年度新乡市医疗器械监督抽检产品名单

	序号
	样品名称
	受检单位
	标示生产单位
	规格型号
	生产批号/生产编号
	检验机构
	检验结果
	备注

	1
	医用脱脂纱布块
	原阳县福宁集镇卫生院
	河南天和卫生材料有限公司
	8×10×8    无菌型
	20241209
	河南省药品医疗器械检验院（河南省疫苗批签中心）
	合格
	

	2
	电子体温计
	河南豫本草堂医药连锁有限公司县医院店
	北京绿源恒泰医疗器械有限公司
	LY-302C
	2303009
	河南省药品医疗器械检验院（河南省疫苗批签中心）
	合格
	

	3
	一次性使用避光输液器带针
	新乡县人民医院
	山东侨牌集团有限公司
	QBA4-A
	批20241115
	河南省药品医疗器械检验院（河南省疫苗批签中心）
	合格
	

	4
	一次性使用灭菌橡胶外科手套
	卫辉市人民医院
	河南省奥邦医疗器械有限公司
	6.5 弯曲手指/麻面/无粉
	20240313
	河南省药品医疗器械检验院（河南省疫苗批签中心）
	合格
	

	5
	医用棉签
	卫辉市人民医院
	河南亚都实业有限公司
	/
	2504CV2892
	河南省药品医疗器械检验院（河南省疫苗批签中心）
	合格
	

	6
	一次性使用无菌注射器 带针
	新乡市红旗区兴隆社区卫生服务站
	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司
	5mL-0.6×25TWLB
	批250115
	河南省药品医疗器械检验院（河南省疫苗批签中心）
	合格
	

	7
	医用外科口罩
	获嘉县人民医院
	新乡市康民卫材开发有限公司
	灭菌平面耳挂式
	20250506
	河南省药品医疗器械检验院（河南省疫苗批签中心）
	合格
	

	8
	红外额温计
	新乡市康泰大药房有限公司
	深圳正心医疗科技有限公司
	SZJHIT003
	20250318
	河南省药品医疗器械检验院（河南省疫苗批签中心）
	合格
	

	9
	无菌棉签
	河南省瑞生堂医药连锁有限公司第九分公司
	青岛科美生物工程有限公司
	10cm
	25050002
	河南省药品医疗器械检验院（河南省疫苗批签中心）
	合格
	

	10
	血糖分析仪
	河南省瑞生堂医药连锁有限公司第九分公司
	国展电子科技（漳州）有限公司
	ZSG-700
	20241108
	河南省药品医疗器械检验院（河南省疫苗批签中心）
	合格
	

	11
	电子体温计
	河南张仲景大药房股份有限公司辉县中心店
	无锡诺为医用器材有限公司
	MC-101
	D2025004N
	河南省药品医疗器械检验院（河南省疫苗批签中心）
	合格
	

	12
	医用薄膜手套
	河南张仲景大药房股份有限公司辉县中心店
	蓝帆医疗股份有限公司
	CPE M
	05030103
	河南省药品医疗器械检验院（河南省疫苗批签中心）
	合格
	

	13
	医用丁腈检查手套
	新乡市中心医院 新乡市中心医院微脉互联网医院
	江西中红普林医疗制品有限公司
	M
	20250125
	河南省药品医疗器械检验院（河南省疫苗批签中心）
	合格
	

	14
	一次性使用口腔包
	新乡市中心医院 新乡市中心医院微脉互联网医院
	亿信医疗器械股份有限公司
	I型
	250606424
	河南省药品医疗器械检验院（河南省疫苗批签中心）
	合格
	

	15
	医用外科口罩
	河南张仲景大药房股份有限公司新乡西华大道店
	河南张仲景医疗卫生材料有限公司
	无菌平面耳挂型，大号17.5cm×9.5cm
	250210
	河南省药品医疗器械检验院（河南省疫苗批签中心）
	合格
	

	16
	非接触式红外体温计
	河南张仲景大药房股份有限公司新乡西华大道店
	广州市倍尔康医疗器械有限公司
	JXB-183
	221200564
	河南省药品医疗器械检验院（河南省疫苗批签中心）
	合格
	

	17
	远红外骨质增生贴
	河南佐今明大药房健康管理股份有限公司七十六部
	贵州苗药药业有限公司
	8.0cm×10.0cm B型
	241201
	河南省药品医疗器械检验院（河南省疫苗批签中心）
	合格
	

	18
	眼部热敷贴
	河南佐今明大药房健康管理股份有限公司七十六部
	河南省超亚医药器械有限公司
	185mm×85mm
	0225092101
	河南省药品医疗器械检验院（河南省疫苗批签中心）
	合格
	


