新乡市门窗配件产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

本细则适用新乡市市场监督管理局组织的门窗配件产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

表1 样品抽取数量

| 序号 | 产品品种 |  | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滑轮 |  | 8套 | 4套 | 4套 |
| 2 | 滑撑 |  | 8套 | 4套 | 4套 |
| 3 | 合页（铰链） |  | 8组 | 4组 | 4组 |
| 4 | 传动锁闭器 | 无碰舌、呆舌 | 6件 | 3件 | 3件 |
|  |  | 仅有碰舌或呆舌 | 8件 | 4件 | 4件 |
| 5 | 撑挡 | 内平开窗用 | 6件 | 3件 | 3件 |
|  |  | 内开下悬窗用 | 6件 | 3件 | 3件 |
|  |  | 外开上悬窗用 | 10件 | 5件 | 5件 |
| 6 | 单点锁闭器 | 形式I | 4件 | 2件 | 2件 |
|  |  | 形式II | 4件 | 2件 | 2件 |
|  |  | 形式III | 6件 | 3件 | 3件 |
| 7 | 传动机构用执手 | 带定位功能 | 4件 | 2件 | 2件 |
|  |  | 不带定位功能 | 6件 | 3件 | 3件 |

2 检验依据

表2  滑轮

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运转平稳性 | JG/T 129-2017 |
| 2 | 操作力 | JG/T 129-2017 |
| 3 | 反复启闭 | JG/T 129-2017 |

表3  滑撑

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 启闭力 | JG/T 127-2017 |
| 2 | 操作力 | JG/T 127-2017 |
| 3 | 间隙 | JG/T 127-2017 |
| 4 | 刚性 | JG/T 127-2017 |
| 5 | 反复启闭 | JG/T 127-2017 |
| 6 | 抗破坏 | JG/T 127-2017 |
| 7 | 悬端吊重 | JG/T 127-2017 |

表4  合页（铰链）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 转动力 | JG/T 125-2017 |
| 2 | 承重性能 | JG/T 125-2017 |
| 3 | 反复启闭 | JG/T 125-2017 |

表5  传动锁闭器

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 驱动部件抗破坏 | JG/T 126-2017 |
| 2 | 锁点锁座抗破坏 | JG/T 126-2017 |
| 3 | 反复启闭 | JG/T 126-2017 |

表6  撑挡

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 锁定力 | JG/T 128-2017 |
| 2 | 反复启闭 | JG/T 128-2017 |
| 3 | 抗破坏 | JG/T 128-2017 |

表7  单点锁闭器

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 操作力 | JG/T 130-2017 |
| 2 | 锁闭部件抗破坏 | JG/T 130-2017 |
| 3 | 驱动部件抗破坏 | JG/T 130-2017 |
| 4 | 反复启闭 | JG/T 130-2017 |

表8  传动机构用执手

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 操作力矩 | JG/T 124-2017 |
| 2 | 反复启闭 | JG/T 124-2017 |
| 3 | 抗扭 | JG/T 124-2017 |
| 4 | 抗拉 | JG/T 124-2017 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

JG/T  129-2017 建筑门窗五金件  滑轮

JG/T  127-2017 建筑门窗五金件  滑撑

JG/T  125-2017 建筑门窗五金件  合页（铰链）

JG/T  126-2017 建筑门窗五金件  传动锁闭器

JG/T  128-2017 建筑门窗五金件  撑挡

JG/T  130-2017 建筑门窗五金件  单点锁闭器

JG/T  124-2017 建筑门窗五金件  传动机构用执手

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。